Pabianice, dnia 29.06.2012 r.

Wyjaśnienie nr 2 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko – etap I” Nr ogłoszenia na portalu UZP – 132419 – 2012.

Pytanie 1. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz niezgodności pomiędzy załączoną książką przedmiarów a dokumentacją projektową prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy ofertowe mogą zostać wykonane na podstawie przedmiarów własnych Wykonawcy.
Odpowiedź:  Pkt.12.6 SIWZ -  Podane w przedmiarach katalogi stanowią jedynie podstawę do szczegółowego opisu robót, a kosztorys ofertowy może być opracowany na innych podstawach, dowolnie przyjętych przez Wykonawcę.

Pytanie 2. Brak w przedmiarze, robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogi
powiatowej - ul. Wspólnej w m. Piątkowisko - prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-S 00.00 koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-S 00.00 i poszczególnych specyfikacjach branżowych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Pytanie 3. Brak w przedmiarze, robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem chodnika, krawężnika oraz 
obrzeża wzdłuż drogi powiatowej - ul. Wspólnej oraz drogi gminnej ul. Parkowej i Cynkowej w
 m. Piątkowisko - prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: W projekcie odtworzenia zawarto zapis odnoszący się do elementów betonowych chodników i kostki betonowej etc. Zgodnie z pkt. 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-S 00.00 koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-S 00.00 i poszczególnych specyfikacjach branżowych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. Powyższe roboty zostały ujęte w 1mb budowy kanalizacji.

Pytanie 4. Brak w przedmiarze, robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni gruntowych 
- prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:  Zgodnie z pkt. 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-S 00.00 koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-S 00.00 i poszczególnych specyfikacjach branżowych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Pytanie 5. Brak w przedmiarze, robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem ogrodzeń -prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: W etapie I inwestycja będzie prowadzona tylko w pasie drogowym – do granic nieruchomości. Zakres etapu I zaznaczona na rysunku 2.1_PZT_Pabianice. Dotyczy ewentualnych zniszczeń w trakcie realizacji następnych etapów inwestycji, jednakże w przypadku uszkodzeń ogrodzeń przy budowie kanalizacji do granicy nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich odbudowy.

Pytanie 6. Brak w przedmiarze, robót związanych z odtworzeniem rowów - prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-S 00.00 koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-S 00.00 i poszczególnych specyfikacjach branżowych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

Pytanie 7. Po dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że na ul. Cynkowej od posesji nr 28 do 36 jest nawierzchnia z destruktu bitumicznego. Projekt nie przewiduje w jakiej technologii odtworzyć drogę o takiej nawierzchni. Prosimy o stosowne wyjaśnienia.

Odpowiedź:  Teren objęty zamówieniem w tym okolica ul. Cynkowej jest w trakcie zagospodarowywania i postępujących zmian. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej i odtworzyć nawierzchnię zgodnie ze stanem obecnym i zgodnie z warunkami wydanymi przez jej administratora.

Pytanie 8. Po dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że pod ulicą Parkową na włączeniu do ulicy Wspólnej znajduje się przepust drogowy, który będzie kolidował z projektowaną kanalizacją grawitacyjną. W dokumentacji projektował nie ma informacji o sposobie usunięcia tej kolizji. Prosimy o stosowne wyjaśnienia.

Odpowiedź: Na profilu (rys. 3.1) oznaczony jest przepust drogowy na wjeździe w ulicę Parkową z ulicy Wspólnej. Zgodnie z rzędnymi na Projekcie zagospodarowania terenu i profilem podłużnym, nie występuje kolizja z projektowanym kanałem grawitacyjnym - kanał ułożony jest poniżej przepustu.

Pytanie 9. Po dokonanej wizji lokalnej stwierdzono, że pod ulicą Cynkową na włączeniu do ulic bocznych znajdują się przepusty drogowe, które będą kolidowały z projektowaną kanalizacją grawitacyjną. W dokumentacji projektował nie ma informacji o sposobie odtworzenia tych kolizji. Prosimy o stosowne wyjaśnienia.

Odpowiedź: Na profilach kanalizacji oznaczone są przepusty drogowe. Zgodnie z rzędnymi na Projekcie zagospodarowania terenu i profilem podłużnym, nie występuje kolizja z projektowanym kanałem grawitacyjnym - kanał ułożony jest poniżej przepustu.

Pytanie 10. Zgodnie z dokumentacją projektową należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową na szerokości 3 m. Specyfika prowadzonych robót sprawia, iż wierzchnia warstwa asfaltowa zostanie zniszczona na całej szerokości jezdni biorąc pod uwagę fakt, że szerokość większości ulic nie przekracza 4,5 m. W związku z powyższym wnosimy o zmianę sposobu odtworzenia nawierzchni bitumicznych ze wskazaniem, iż warstwę ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni.

Odpowiedź: Sposób odtworzenia nawierzchni na drodze powiatowej i drogach gminnych znajduje się w projekcie odtworzenia nawierzchni sporządzonym zgodnie z wydanymi warunkami. Szerokości odtworzenia nawierzchni zostały uśrednione niezależnie od zagłębienia sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zależnie od przyjętej technologii prowadzenia wykopów musi odbudować całą rozebraną nawierzchnię. Należy również uwzględnić odtworzenie nawierzchni przy budowie kanalizacji tłocznej.

Pytanie 11. Prosimy o zamieszczenie na Stronie Internetowej Zamawiającego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:  Projekt został zatwierdzony i udzielono pozwolenie na budowę decyzją nr 281/2012 znak AB.6740.130.2012 z dnia 23.04.2012 roku. Decyzja jest prawomocna. Do wglądu w siedzibie zamawiającego

Pytanie 12. Prosimy o zamieszczenie na Stronie Internetowej Zamawiającego warunków technicznych odtworzenia nawierzchni w drodze powiatowej - ul. Wspólna.

Odpowiedź:  Sposób odtworzenia nawierzchni na drodze powiatowej i drogach gminnych znajduje się w projekcie odtworzenia nawierzchni sporządzonym zgodnie z wydanymi warunkami. Do wglądu w siedzibie zamawiającego

Pytanie 13. Prosimy o zamieszczenie na Stronie Internetowej Zamawiającego warunków technicznych usunięcia kolizji z istniejącymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3 Projektu Wykonawczego oraz zapisami opinii ZUDP.

Pytanie 14. Prosimy o zamieszczenie na Stronie Internetowej Zamawiającego warunków technicznych odtworzenia nawierzchni w drodze gminnej - ul. Parkowa.

Odpowiedź: Sposób odtworzenia nawierzchni na drodze powiatowej i drogach gminnych znajduje się w projekcie odtworzenia nawierzchni sporządzonym zgodnie z wydanymi warunkami. Do wglądu w siedzibie zamawiającego

Pytanie 15. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki:

1. nr 5.1 - pompownie

2. nr 5.2 - studnie betonowe

3. nr 5.3 - schemat montażu aparatury studni pomiarowej

4. nr 5.5 - schemat połączeń trójników.

Odpowiedź:  Należy oprzeć się o wiedzę i doświadczenie przy budowie przepompowni jak i studni betonowych. Szczegółowy opis znajduje się w pliku PW ks Piątkowisko sanit. Rysunki 5.1, 5.2 i 5.3 w załączeniu. Schemat połączeń trójników dotyczy sieci ciśnieniowej, która w tym etapie nie będzie wykonywana.