- Znak: KOM. 271.4.2015

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1.ZAMAWIAJĄCY

- GMINA PABIANICE

- z siedzibą w Pabianicach  ul. Torowa 21

95-200 PABIANICE

www.bip.pabianice.gmina.pl

- gmina@pabianice.gmina.pl

- Godziny urzędowania: od wtorku do piątku, godz. 7:15 - 15:15, poniedziałki : godz.9:00 – 17:00

- tel.fax / 0 –42/ 2139660, 2139676

- 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: opracowanie dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej 9 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pabianice, ujętych w zadaniach inwestycyjnych „Modernizacja źródeł ciepła i budowa systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby  budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii” zgłoszonych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przewidywany zakres dokumentacji projektowej dla poszczególnych budynków:

| Obiekt | Wykaz dokumentacji technicznych niezbędnych do opracowania [wraz z wytycznymi do projektowania] |
| --- | --- |
| Ośrodek Zdrowia w Petrykozach- stary budynek | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - ocieplenie stropu nad piwnicą. - instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. Pompa ciepła wspólna dla obu budynków Ośrodka Zdrowia [Projekt będzie uwzględniał likwidację istniejącego źródła ciepła – kotła węglowego.] - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu i południowej ścianie budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej. - instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła [instalacja c.o. z zastosowaniem termostatów i zaworów podpionowych]. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |
| Ośrodek Zdrowia w Petrykozach- nowy budynek | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną oraz obiegiem grzewczym (sieć preizolowana) do budynku starego Ośrodka Zdrowia. Pompa ciepła wspólna dla obu budynków Ośrodka Zdrowia, lecz zlokalizowana w kotłowni budynku starego ośrodka. [Projekt będzie uwzględniał likwidację istniejącego źródła ciepła – kotła węglowego.] Należy zweryfikować moce grzejników pod kątem współpracy z instalacją pompy ciepła (możliwość doposażenia instalacji w dodatkowe grzejniki)]. - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej. - modernizację systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją ciepła i nagrzewnicą wodną w centrali wentylacyjnej, wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |
| Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. Projekt będzie uwzględniał likwidację istniejącego źródła ciepła – kotła węglowego. Należy zweryfikować moce grzejników pod kątem współpracy z instalacją pompy ciepła (możliwość doposażenia instalacji w dodatkowe grzejniki).] - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku wraz z projektem konstrukcji wsporczej. - modernizację systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją ciepła i nagrzewnicą wodną w centrali wentylacyjnej, wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |
| Szkoła w Petrykozach | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - ocieplenie stropodachu starej części szkoły (część dwukondygnacyjna oraz część jednokondygnacyjna wraz z rozbudową zrealizowaną wg projektu z 1997 r.). - ocieplenie ścian zewnętrznych - instalację pompy ciepła powietrze-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. [Wspomagającym i rezerwowym źródłem ciepła będą istniejące kotły elektryczne. Projekt będzie uwzględniał likwidację elektrycznych grzejników zasilanych napięciem 230 V zainstalowanych w nowo dobudowanym łączniku oraz likwidację zasobnikowych ogrzewaczy elektrycznych pracujących na potrzeby podgrzewu c.w.u.] - instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej. UWAGA Inwestora : budynek szkoły w najbliższych latach będzie połączony łącznikiem z planowaną do realizacji salą sportową, zastosowane rozwiązanie powinno nawiązywać do rozbudowy (ale bez jej uwzględnienia). Należy zweryfikować realizację zaleceń z protokołu z przeglądu spisanego w dniu 20.05.2010 r. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |
| Przedszkole w Żytowicach | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - ocieplenie stropodachu. - ocieplenie ścian zewnętrznych. - instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną [Projekt będzie uwzględniał likwidację kotła węglowego oraz likwidację zasobnikowych ogrzewaczy elektrycznych pracujących na potrzeby podgrzewu c.w.u. - instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |
| Szkoła w Piątkowisku | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - ocieplenie stropodachu starej części szkoły (budowa w latach 1967-1970). - docieplenie stropodachu części rozbudowanej w latach 1993-1998 części szkoły, obejmującej salę gimnastyczną z zapleczem, pomieszczenia dla administracji szkolnej, szatnie szkolne, kotłownię. - ocieplenie zewnętrznych ścian starej części szkoły (budowa w latach 1967-1970). - ocieplenie zewnętrznych ścian części rozbudowanej w latach 1993-1998 części szkoły, obejmującej salę gimnastyczną z zapleczem, pomieszczenia dla administracji szkolnej, szatnie szkolne, kotłownię. - ocieplenie zewnętrznych ścian piwnic stykających się z gruntem (od strony północnej i wschodniej). - ocieplenie ścian zewnętrznych rozbudowanej w latach 1993-1998 części szkoły, obejmującej salę gimnastyczną z zapleczem, pomieszczenia dla administracji szkolnej, szatnie szkolne, kotłownię. - instalację pompy ciepła powietrze-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. [Wspomagającym i rezerwowym źródłem ciepła będzie jeden z istniejących kotłów olejowych.] - instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |
| Szkoła w Pawlikowicach | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - ocieplenie stropodachów. - ocieplenie ścian zewnętrznych (ściany podłużne części dwukondygnacyjnej i wszystkie ściany części jednokondygnacyjnej) oraz docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych w części dwukondygnacyjnej. - instalację pompy ciepła powietrze-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. [Wspomagającym i rezerwowym źródłem ciepła będzie jeden z istniejących kotłów olejowych.] - instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej. UWAGA Inwestora : budynek szkoły w najbliższych latach będzie połączony łącznikiem z planowaną do realizacji salą sportową, zastosowane rozwiązanie powinno nawiązywać do rozbudowy (ale bez jej uwzględnienia). Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |
| Szkoła w Bychlewie | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - ocieplenie ścian zewnętrznych najstarszej części szkoły oraz ścian dobudowanej zachodniej części szkoły wraz z salą gimnastyczną - ocieplenie dachu w zachodniej części szkoły (dobudowanej w 1998 r.). - instalację pompy ciepła solanka-woda dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. - instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła Wytyczne dodatkowe dla instalacji c.o. obieg grzewczy do nagrzewnicy powietrznej w hali sportowej ma być indywidualnym , niezależnym obiegiem, dedykowanym wyłącznie tej nagrzewnicy (zrównoważonym hydraulicznie) - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku oraz częściowo wolnostojącej wraz z projektem konstrukcji wsporczych . - modernizację istniejącego systemu wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej na nawiewno-wywiewną wyposażoną w wysokosprawny blok odzysku ciepła, wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |
| Urząd Gminy Pabianice | Projekt techniczny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę obejmujący: - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz ze ścianami stykającymi się z gruntem. - ocieplenie stropodachu. - instalację absorpcyjnej gazowej pompy ciepła dla celów grzewczych budynku i przygotowania c.w.u. wraz z niezbędną automatyką i instalacją elektryczną Należy uwzględnić demontaż zbiornika na olej opałowy. - instalacje c.o. i c.w.u. współpracujących z instalacją pompy ciepła - instalację fotowoltaiczną w systemie on–grid (połączenie z siecią energetyczną) umieszczoną na dachu budynku, wraz z projektem konstrukcji wsporczej. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Informacja do planu BIOZ, Przedmiary robót, formularze kosztorysów ofertowych w wersji uproszczonej (kosztorysy ofertowe w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie XLS) odrębnie dla każdej branży Kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów (kosztorysy w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie ATH) odrębnie dla każdej branży. |

Dodatkowe uwagi:

- Wszystkie docelowe instalacje grzewcze należy bezwzględnie wyregulować hydraulicznie. W tym celu należy opracować projekt regulacji hydraulicznej instalacji grzewczych.

- W ścianach z istniejącym ociepleniem od strony zewnętrznej, zakwalifikowanych do dodatkowego docieplenia, w zależności od stanu (przyczepność warstw, skażenie mikrobiologiczne) i sposobu zamontowania istniejącej izolacji (efektywnej powierzchni sklejenia, rozmieszczenia kleju, liczby i rodzaju łączników mechanicznych, skuteczności mocowania klejowego i mechanicznego, a zwłaszcza występowania mostków termicznych oraz nieciągłości termoizolacji), należy dodać nowy lub całkowicie wymienić istniejący materiał izolacyjny aby docelowo uzyskać wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody określoną w dokumentacji audytowej, z zastrzeżeniem, iż dla ścian zewnętrznych obowiązujące będą wytyczne dla wartości współczynnika przenikania ciepła takie, jak obowiązujące począwszy od 01.01.2021 r. (Umax=0,2 [W/(m2 · K)]).

- W stropodachach i dachach z istniejącym ociepleniem, zakwalifikowanych do dodatkowego docieplenia, w zależności od stanu istniejącej izolacji należy dodać lub całkowicie wymienić materiał izolacyjny aby uzyskać wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła przegród  obowiązującą począwszy od 01.01.2021 r Umax=0,15 [W/(m2 · K)].

- Wymaga się aby zaprojektowane instalacje fotowoltaiczne w systemie on-grid były mikroinstalacjami w rozumieniu ust.2 pkt 19 ustawy z dnia 20.02.2015 roku o odnawialnych źródłach energii

- Opracowanie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć w formie papierowej  4 egz. oraz elektronicznej (wersja elektroniczna winna być przygotowana w dwóch wersjach: nieedytowalnej – format plików: PDF oraz edytowalnej – format plików: DWG, DOC, XLS, ATH).

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- uzyskanie wymaganych prawem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń oraz wykonanie pomiarów niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania kierowane przez oferentów w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych

- jednorazową aktualizację kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie trzech lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej

- pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji

- Dane informacyjne:

- kolorystyka oraz rodzaj projektowanych materiałów musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego

- zastosowane rozwiązania projektowe winny uwzględniać obowiązujące przepisy ppoż  dotyczące obiektów użyteczności publicznej oraz powinny obejmować założenia i wytyczne dokumentacji audytowej stanowiącej załączniki do siwz.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami Zamawiającego z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi i unijnymi.

- Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w taki sposób, aby umożliwiała przeprowadzenie zamówienia publicznego z poszanowaniem zasad uczciwiej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W szczególności nie może wskazywać parametrów technicznych, specyficznej technologii lub właściwości użytkowych charakterystycznych dla jednego, konkretnego produktu lub wskazań wprost nazwy własnej produktu określonego producenta. Projektant opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wykonawca przeniesie na rzecz zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzje o pozwoleniu na budowę , w przypadkach gdy zakres będzie wymagał tych decyzji lub uzyska skuteczne zgłoszenie robót, niewymagających pozwoleń na budowę

- Projekty w związku ze zgłoszeniem przedsięwzięcia do dofinansowania w ramach IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 muszą zapewnić spełnienie warunków opisanych w SZOOP dla RPO WŁ na lata 2014-2020 dla tej osi:

- zwiększenie efektywności energetycznej powyżej  25%

- w przypadku zamiany spalanego paliwa, redukcja  CO2 w odniesieniu do istniejącej instalacji o min. 30 %

- urządzenia do ogrzewania ( możliwe do zastosowania przy przyjętych rozwiązaniach) powinny charakteryzować się obowiązującym od końca 2020r. minimalnym poziomem efektywności  energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

- Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej obiektów których dotyczy dokumentacja. Cenę należy skalkulować uwzględniając wszystkie niezbędne prace przewidziane dokumentacją przetargową

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

71 32 00 00 – 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71 20 00 00 – 0 usługi architektoniczne i podobne,

71 24 00 00 – 2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,

71 25 10 00 – 2 usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ i w załącznikach, służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych.

Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

- 4 . CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- 5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

- 6. OFERTY WARIANTOWE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin wykonania zamówienia:   zakończenie do 15 marca   2016 roku. Termin ten oznacza zakończenie robót i przygotowanie dokumentów przez Wykonawcę dla umożliwienia Inwestorowi złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.

- 8. WARUNKI GWARANCJI

- Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji oraz rękojmi zamówienia, liczonego od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907)., spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

| Lp. | Nazwa dokumentu potwierdzającego | Warunek do spełnienia | Nr załącznika Do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych | 2 |
| 2. | Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o braku podstaw do wykluczenia | nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych | 3 |
| 3 | Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług podobnych jak w przedmiocie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie | posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykonali w okresie ubiegłych 3 lat lat, usługi polegające na wykonaniu projektów z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej w tym przynajmniej jeden o mocy 35 kW oraz z wykorzystaniem technologii pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej – dla najważniejszych z nich należy załączyć poświadczenia należytego wykonania. | 4 |
| 5. | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług tj. kierowanie pracami architektonicznymi oraz w zakresie projektowania poszczególnych branż, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. | dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia | 5 |
| 6. | Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. |  | 7 |

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca  w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych).

Komisja przetargowa dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie że ww. warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  to: zamiast dokumentów, o których mowa w  powyższej tabeli składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

1)  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2)  Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. „a” i „c” , winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. „b”, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) 	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

a) pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Pabianicach

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

b) faksem: / 0-42 / 2139660, 2139676

c) pocztą elektroniczną adres: gmina@pabianice.gmina.pl

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą                   z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych ( art. 38).

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Roman Figiel    -  Z-ca Wójta Gminy Pabianice

Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 pok. Nr 8, 95-200 Pabianice ,  tel./fax/ /042/ 2139660, 2139676/

Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni  specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych ).

## Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22 października 2015 r.  do godz. 12.00

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniężnie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Getin Bank 05 1560 0013 2721 5751 7000 0004. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275/.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  został wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                             z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- 12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni  .

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- 13. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych  w  art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

- Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winien być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Powiadomienie należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

Urzędzie  Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 , 95 – 200 Pabianice / sekretariat, p.1.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:    j. w. i oznakowane następująco „Opracowanie dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej 9 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pabianice”

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy z dopiskiem POWIADOMIENIE.

- Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu | 1 |
| 2 | Oświadczenie z art.22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | 2 |
| 3 | Oświadczenie z art.24 ust. 1 i 2 o braku podstaw do wykluczenia | 3 |
| 4 | Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług, podobnych jak w przedmiocie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie | 4 |
| 5 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług tj. kierowanie pracami architektonicznymi oraz w zakresie projektowania poszczególnych branż, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. | 5 |
| 6 | Zaakceptowany projekt umowy wraz z załącznikiem do umowy (do wypełnienia przed podpisaniem umowy) | 6 |
| 7 | Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. | 7 |

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w:

- Urzędzie Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 ,95-200 Pabianice – sekretariat pok. nr 1

- do dnia  22.10.2015 r. do godz.12.00

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć

- w dniu   22.10. 2015 r.  o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego, sala nr 32

- Zawartość oferty:

- - wypełniony formularz oferty, podpisany w sposób określony w punkcie 12 specyfikacji, wg  załącznika nr 1 do specyfikacji,

- - dokumenty wymienione w punkcie 12 specyfikacji w podanej tam kolejności.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena a także termin wykonania zamówienia, warunki płatności.

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być wycena własna Wykonawcy, oparta na rachunku ekonomicznym i dokumentacji dołączonej do SIWZ.

- 2. Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej nieruchomości.

3.	Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji audytowej , jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia

4.	Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich robót objętych zamówieniem. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p.

7.	Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

- 8. Cena może być tylko jedna.

- 16. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca.

1. cena          –      90 %

2. termin realizacji zamówienia – 10 %

Punkty z kryterium 1 obliczane będą według następującego wzoru :

- Najniższa oferowana cena ( w zł)

----------------------------------------------------------------------------------          x 90 % x 100 pkt

Cena oferty badanej (w zł)

Punkty z kryterium 2 obliczane będą w następujący sposób:

- jeżeli wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie krótszym o okres do 10 dni od wymaganego terminu zamówienia otrzyma 3 pkt.

- jeżeli wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie krótszym o okres do 20 dni od wymaganego terminu zamówienia otrzyma 7 pkt.

- jeżeli wykonawca zadeklaruje wykonanie zamówienia w terminie krótszym o okres do 30 dni od wymaganego terminu zamówienia otrzyma 10 pkt.

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w\w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższymi kryteriami otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

17. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu gwarancji Wykonawca wnosi zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ust.1 oraz z art. 150 ust. 2 ustawy  PZP w wysokości: 10 % całkowitej podanej w ofercie.

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy  mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.  Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy przez spisanie protokołu odbioru końcowego.

4.  Pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                   i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

- Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane                    w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy( firmy) , albo imiona i nazwiska ,  siedziby , albo adres zamieszkania i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty , a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                   i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane wyżej Zamawiający umieści na stronie internetowej  www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

19. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

- Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie:

a)zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacji wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego,

b)konieczności wprowadzenia zmian zakresu prac projektowych czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

c)zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane.

- Ponadto, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

- 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes  w uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone w dziale VI ustawy.

- 21. INNE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. )

- Pabianice, dnia 12.10.2015  r.

- Zatwierdzam

- Wójt Gminy Pabianice

- Henryk Gajda