- Znak: DPP. 271.8.2015

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1.ZAMAWIAJĄCY

- GMINA PABIANICE

- z siedzibą w Pabianicach  ul. Torowa 21

95-200 PABIANICE

www.bip.pabianice.gmina.pl

- gmina@pabianice.gmina.pl

- Godziny urzędowania: od wtorku do piątku, godz. 7:15 - 15:15, poniedziałki : godz.9:00 – 17:00

- tel.fax / 0 –42/ 2139660, 2139676

- 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa: Budowa drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice.

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia hybrydowego (solarno-sieciowego) na osiedlu w Piątkowisku w Gminie Pabianice.

Oświetlenie ma być wykonane za pomocą opraw oświetleniowych LED pracujących w systemie skojarzonego zasilania: z akumulatorów ładowanych z paneli fotowoltaicznych PV i z sieci elektroenergetycznej (pierwszeństwo zasilania oświetlenia z paneli fotowoltaicznych PV) i obejmować 41 sztuk opraw LED zainstalowanych pojedynczo na słupach posadowionych na betonowych fundamentach zakopanych w gruncie.

I. Słup oświetleniowy o wysokości 8 m, wykonany ze stali o grubości ścianek nie mniejszej niż 5 mm, z powłoką antykorozyjną wewnętrzną i zewnętrzną, malowany proszkowo; w dolnej części wyposażony w ocieploną skrzynkę lub skrzynkę przymocowaną do konstrukcji słupa, opierającej się na podstawie słupa, w której umieszczone będą w pozycji poziomej dwa akumulatory oraz inwerter wraz z automatem zmierzchowym; powierzchnia zajmowana przez podstawę słupa nie może przekraczać 0,64 m2 ze względu na zbliżenie do rowów odwadniających,

II. Oprawa oświetleniowa LED w warunkach stabilnych, montowana na wysokości 7,5 m od poziomu gruntu, o mocy max 36 W/230V, o rozsyle światła spełniającym klasę oświetleniową S6. Moc znamionowa oprawy musi odpowiadać faktycznemu poborowi mocy oprawy.

Wykonawca dodatkowo przekaże pliki fotometryczne, które reprezentują zaproponowane oprawy oświetleniowe. Wykonawca przekaże również wyniki symulacji komputerowych potwierdzające, iż proponowane oprawy przy zastosowanym rozmieszczeniu słupów i proponowanym przez Wykonawcę rozwiązaniu  zapewnią spełnienie wymagań normy PN-EN 13201 w zakresie klasy S6.

- Charakterystyka i trwałość

- Zaleca się aby zastosowane oprawy były poddawane testom umożliwiającym właściwe określenie podstawowych parametrów fotometrycznych i dotyczących metod określenia utrzymania strumienia w czasie.

- Producent musi dostarczyć alternatywnie jeden z dwóch zestawów raportów wykonanych przez niezależne laboratorium dla proponowanej oprawy. Raporty muszą być wykonane dla referencyjnej zewnętrznej temperatury Ta (referencyjnie przyjmuje się Ta=25˚C). Raporty muszą opisywać metodę dokonania pomiarów oraz instrumenty pomiarowe wykorzystane do testów

  - Zestaw 1 – raporty

    - Raport LM-79 zawierający:

    - pomiar fotometryczny oprawy tj. rozsył światła/bryłę fotometryczną, strumień świetlny (lumeny), napięcie (V) i prąd zasilania (A), moc (W) z uwzględnieniem strat w urządzeniach zasilająco-sterujących(W)

    - , współczynnik mocy

    - pomiar całkowitego strumienia świetlnego (lumeny), temperaturę barwową (CCT), współczynnik oddawania barw (CRI)

    - Raport LM-80 z testów przeprowadzonych przez okres minimum 6000 godzin ciągłej pracy złącza półprzewodnikowego LED
w ustabilizowanych warunkach laboratoryjnych, zawierający m.in. informację o spadku strumienia świetlnego, co 1000 godzin, wyrażoną jako procent wartości początkowego strumienia świetlnego.

    - Ekstrapolację spadku strumienia świetlnego pomierzonego
w dostarczonym  dokumencie LM-80 przez okres nie dłuższy niż sześciokrotność czasu pomiarów przeprowadzonych w LM-80, zgodnie z metodą TM-21. Spadek strumienia ma być przedstawiony w postaci wykresu.

  - Zestaw 2 - Raport przedstawiający zbiór następujących parametrów:

    - Całkowita moc oprawy z uwzględnieniem strat w urządzeniach zasilająco-sterujących(W)

    - Strumień świetlny oprawy (lm)

    - Skuteczność świetlna oprawy (lm/W)

    - Krzywa światłości oprawy we współrzędnych biegunowych

    - Kod fotometryczny oprawy

    - Temperatura barwowa światła oprawy (K)

    - Wskaźnik oddawania barw (CRI, Ra)

    - Współrzędne chromatyczności (nominalne i utrzymywane)

    - Współczynnik  mocy oprawy

- Pliki fotometryczne identyfikujące oprawę- muszą być dostępne na stronie producenta w typowych formatach, zgodnych z programami do obliczeń oświetleniowych Dialux (np. IES, LDT).

- Temperatura barwowa 4000+/-5%, dopuszcza się temperaturę barwową z zakresu 4000-5000  pod warunkiem iż wszystkie oprawy będą posiadać taką samom barwę światła.

- Minimalna trwałość znamionowa 50000 godzin  dla temperatury Ta=25°C

- Maksymalny spadek strumienia świetlnego w okresie trwałości znamionowej nie może być większy niż 20% (L 80)

- Minimalna skuteczność świetlna dla zastosowanej oprawy nie niższa niż 100 lm/W

- Współczynnik mocy oprawy nie gorszy niż 0,90

- Frakcja uszkodzeń nie większa niż F10

Wymagania mechaniczne

- Oprawa musi być przetestowana w celu weryfikacji spełnienia następujących standardów:

  - stopień ochrony oprawy  nie mniejszy niż IP 65,

  - odporność mechaniczna zgodnie z IEC 62262 - wymagana minimalna odporność mechaniczna klosza IK08

  - Modułowa konstrukcja oprawy - konstrukcja oprawy musi pozwalać na wymianę modułów oświetleniowych LED w całości (nie poszczególnych diod LED czy też ich soczewek).

- Moduł LED musi być zabudowany wewnątrz oprawy, a powierzchnia klosza musi być łatwo zmywalna.

- Obudowa (korpus) oprawy wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo.

- Oprawa musi posiadać zintegrowany z obudową uchwyt umożliwiający jej pionowy lub poziomy montaż na wysięgniku lub bezpośrednio na słupie o średnicy wewnętrznej  40-60mm, z możliwością regulacji pochylenia min. od 0° do 15°

- Oprawa wykonana w I klasie ochronności,

- Zakres temperatury pracy oprawy -30°C do +40°C

III. Panele fotowoltaiczne (2szt.  na słup wraz  z konstrukcją do ich montażu) o mocy min. 195 Wp każdy, o wymiarach zewnętrznych pojedynczego panelu nie większych niż 1,5 m2. Montowane na słupie w kierunku południowym i kącie do pionu 35o . Panele monokrystaliczne lub poliklistaryczne, pokryte szkłem hartowanym o niskiej zawartości żelaza i folią termiczną, zabezpieczone mechanicznie ramą z anodowanego aluminium. Panele PV musza posiadać gwarancję min 10 lat na spadek sprawności do 90% i min 20 lat na spadek sprawności do 80%.  Nie dopuszcza się zastosowania jednego panelu o większej mocy zamiast dwóch.

IV. Inwerter DC/AC o napięciu wejściowym 24V DC i napięciu wyjściowym sinusoidalnym (true sine) 230V AC umożliwiający solarne ładowanie akumulatorów, jak również pracę w trybie sieciowym; wyposażony w złącze komunikacyjne oraz oprogramowanie do komunikacji z komputerem w celu zaprogramowania odpowiedniego trybu pracy

V. Akumulatory żelowe 2 szt. na słup o pojemności min 200Ah każdy 12V DC o mocy wyjściowej systemu 24V

VI. Automat zmierzchowy z zewnętrzna sondą hermetyczną montowaną na szczycie słupa do konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne. Dopuszcza się zastosowanie zegara astronomicznego.

VII. Fundament betonowy o wym. 0,4 x 0,4x 1,6 m prefabrykowany lub wylewany na miejscu, dobrany do obciążenia słupa hybrydowego

VIII. Linia kablowa typu YKY 4x 16 mm2

IX. Rozdzielnica oświetleniowa podłączona do istniejącego złącza kablowego

X. Oferowane materiały i wyroby budowlane zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczenia do obrotu. Na wszystkie elementy budowanej instalacji należy dostarczyć karty katalogowe oraz aktualne deklaracje zgodności CE

Raporty pod deklaracje zgodności CE wykonane w niezależnych laboratoriach badawczych na terenie UE, dostarczyć zamawiającemu przed przystąpieniem do montażu wyrobów

Wszelkie dokumenty muszą być w języku polskim

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, w projekcie budowlano-wykonawczym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących  załączniki do niniejszej dokumentacji przetargowej w formie elektronicznej.

- Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45310000-3 Linie oświetlenia

45233000-9 Roboty drogowe

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w SIWZ służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Dopuszcza się równoważne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego wszystkie wykonane roboty, nawet jeżeli nie były ujęte w przedmiarze robót a okazały się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym dokumentacją projektową. Dokument ten będzie stanowił podstawę do rozliczenia środków ze źródeł zewnętrznych pozyskanych na przedmiotową inwestycję i nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

- 4 . CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- 5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

- 6. OFERTY WARIANTOWE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin wykonania zamówienia:   zakończenie do 15 maja 2016 roku. Termin ten oznacza zakończenie robót i przygotowanie dokumentów przez Wykonawcę dla umożliwienia Inwestorowi złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu.

- 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907)., spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

| Lp. | Nazwa dokumentu potwierdzającego | Warunek do spełnienia | Nr załącznika Do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych | 2 |
| 2. | Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o braku podstaw do wykluczenia | nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych | 3 |
| 3 | Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych podobnych jak w przedmiocie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone | posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat, roboty budowlane podobne jak w przedmiocie zamówienia tj: - Budowa oświetlenia drogowego min. 30 punktów świetlnych w ramach jednego zamówienia - Budowa instalacji fotowoltaicznych – należy załączyć poświadczenia lub referencje dla najważniejszych | 4 |
| 5. | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień | dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia | 5 |
| 6. | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert | znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 tyś. zł. . |  |
|  | Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze świadczeniami |  |  |
| 7 | Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. |  | 7 |

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunku określonego w art. 26.2b Prawa Zamówień Publicznych.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest udzielenie 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane  co należy potwierdzić w formularzu ofertowym.

Komisja przetargowa dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie że ww. warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  to: zamiast dokumentów, o których mowa w  powyższej tabeli składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

1)  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2)  Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. „a” i „c” , winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. „b”, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) 	Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

a) pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Pabianicach

ul. Torowa 21

95-200 Pabianice

b) faksem: / 0-42 / 2139660, 2139676

c) pocztą elektroniczną adres: gmina@pabianice.gmina.pl

Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą                   z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych ( art. 38).

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Roman Figiel    -  Z-ca Wójta Gminy Pabianice

Henryk Madejski  –  Inspektor w Referacie Gospodarki  Komunalnej,

Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 pok. Nr 17, 95-200 Pabianice ,  tel./fax/ /042/ 2139660, 2139676/

Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni  specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

## Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych ).

## Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18 grudnia 2015  r. do godz. 12.00

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Getin Bank 05 1560 0013 2721 5751 7000 0004 . O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego.

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U.z 2007 r. Nr 42, poz. 275/.

Zamawiający zwraca wadium  wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta  został wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe                             z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- 11.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni  .

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- 12. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych  w  art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę  ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

- Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Powiadomienie należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w:

Urzędzie  Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 , 95 – 200 Pabianice / sekretariat, p.1.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:    j. w. i oznakowane następująco Budowa drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice

oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy z dopiskiem POWIADOMIENIE.

- Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu | 1 |
| 2 | Oświadczenie z art.22 ust.1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu | 2 |
| 3 | Oświadczenie z art.24 ust. 1 i 2 o braku podstaw do wykluczenia | 3 |
| 4 | - Wykaz wykonanych robót budowlanych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia Budowa oświetlenia drogowego - min. 30 punktów świetlnych w ramach jednego zamówienia - Budowa instalacji fotowoltaicznych – z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania dla najważniejszych z nich | 4 |
| 5 | Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień | 5 |
| 6 | Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /w wysokości nie mniejszej niż 400 tyś. zł. |  |
| 7 | Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze świadczeniami |  |
| 8 | Zaakceptowany projekt umowy wraz z załącznikiem | 6 |
| 9 | Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. | 7 |

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w:

- Urzędzie Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 ,95-200 Pabianice – sekretariat pok. nr 1

- do dnia  18.12. 2015 r. do godz.12.00

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Zamawiający otworzy oferty w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć

- w dniu   18.12. 2015 r.  o godz. 12.15  w siedzibie Zamawiającego, sala nr 32

- Zawartość oferty:

- - wypełniony formularz oferty, podpisany w sposób określony w punkcie 12 specyfikacji, wg  załącznika nr 1 do specyfikacji,

- - dokumenty wymienione w punkcie 12 specyfikacji w podanej tam kolejności.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.)	Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Podstawą obliczenia ceny ofertowej powinna być wycena własna Wykonawcy, oparta na rachunku ekonomicznym i dokumentacji dołączonej do SIWZ.

- 2.) Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej działek. Wizja lokalna ma też na celu zorientowanie oferenta co do organizacji placu budowy ze względu na położenie działek .

3.)	Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej , jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Załączone do dokumentacji przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do przygotowania oferty i określają jakościowe parametry zastosowanych materiałów.

4.)	Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż Wykonawca podejmuje się wszystkich robót objętych dokumentacją projektową stanowiącą część składową SIWZ. W związku z powyższym zaleca się bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

5.)	Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia.

6.)	Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p.

7.)	Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w złożonej ofercie są ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

- 8.) Cena może być tylko jedna.

- 15. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać Wykonawca.

1. cena          –      90 %

2. długość gwarancji – 2 punkty za każdy dodatkowy rok gwarancji, powyżej pięciu lat (maksymalnie 10 lat gwarancji)

Punkty z kryterium 1 obliczane będą według następującego wzoru :

- Najniższa oferowana cena ( w zł)

----------------------------------------------------------------------------------         x 90

Cena oferty badanej (w zł)

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w\w kryteriów. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższymi kryteriami otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                   i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.

- Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane                    w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo i adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy( firmy) , albo imiona i nazwiska ,  siedziby , albo adres zamieszkania i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty , a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                   i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane wyżej Zamawiający umieści na stronie internetowej  www.bip.pabianice.gmina.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

- Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji.

- Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- w następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

- działania siły wyższej;

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;

- ujawnienia w trakcie Robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji projektowej;

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych;

- wstrzymania Robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- nieprzekazania w  terminie placu budowy.

- Niedopuszczalne są zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie  można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

- Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany;

18. INFORMACJE DODATKOWE – PODWYKONAWSTWO

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub dokonać jej zmiany (aneksowania) jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub aneksem do umowy.

2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów) , w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

- 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes  w uzyskaniu zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone w dziale VI ustawy.

- 20. INNE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm. )

- Pabianice, dnia 30.11.2015  r.

- Zatwierdzam

- Wójt Gminy Pabianice

- Henryk Gajda

Załącznik  Nr 1 do SIWZ

DATA ........................................................

# FORMULARZ OFERTY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa............................................................................................................................................

Siedziba.........................................................................................................................................

Nr telefonu/faks.............................................................................................................................

nr NIP............................................................................................................................................

nr REGON.....................................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego :

GMINA PABIANICE

z siedzibą w Pabianicach  ul. Torowa 21

95-200 PABIANICE

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  Budowa drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice 1.Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za cenę  ryczałtową: –

| Cena ofertowa (ryczałtowa) wynosi (element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert): |  |
| --- | --- |
| Wartość netto Słownie | zł |
|  | zł .…/100 |
| VAT Słownie | zł |
|  | zł …/100 |
| Wartość brutto Słownie | zł |
|  | zł…./100 |

2. Oświadczamy, że w cenie ryczałtowej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

3. Ponadto oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

| L.p. | Elementy które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin realizacji zamówienia |  |
| 2. | długość okresu gwarancji powyżej 5 lat |  |
| 3. | warunki płatności |  |

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń .

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami z wyjątkiem robót wymienionych w punkcie 6.1.

6.1. Następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom:

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w ciągu ........... dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.

8. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany  i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej, stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyszczególnione                                   w pismach…...........................................................................  (podać daty i sygnaturę).

9.Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach.

10.    Niniejszym informuję, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

11.Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym, odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są: …………………………………. Tel/fax. ………………………….………. .

12. Załącznikami  do niniejszej oferty są: (wg wymagań określonych w s.i.w.z.):

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………………………………………

6. ……………………………………………………………………………………………………………………

7. ……………………………………………………………………………………………………………………

8. …………………………………………………………………………………………………………………….

9. ……………………………………………………………………………………………………………………

10. …………………………………………………………………………………………………………………

11. …………………………………………………………………………………………………………………

12. …………………………………………………………………………………………………………………..

13. …………………………………………………………………………………………………………………

14. …………………………………………………………………………………………………………………..

...................................... dnia ..........................................

Podpisano : ..........................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy)

#### Znak : DPP.271.8.2015

#### Załącznik nr 2 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22 UST. 1 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice w imieniu ………….…..................................................................................................................................

…………….............................…..................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania działalności / czynności określonej        w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) posiadam  wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

#### Znak:DPP.271.8.2015

#### Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych , który mówi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli            szkoda ta  została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania ;

2. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                   o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku ,przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału   w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                         z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione             w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku,, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9.Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów               o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, ze udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

2) nie wnieśli wadium ,

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Znak: DPP.271.8.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH

5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice przedstawiam

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dotyczący budowy oświetlenia drogowego i instalacji fotowoltaicznych - wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie

| Lp. | Odbiorca * | Wartość | Przedmiot wykon. roboty | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

________________________________		_________________________________

Data                                                   	Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Znak:  DPP. 271.8.2015                                                        Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

Oświadczenie o uprawnieniach osób, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice

oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

________________________________		_________________________________

Data                                                   	Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

UMOWA  NR          /R                         zał nr 6 do SIWZ

zawarta w dniu ………….  w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy na podstawie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………...2015 r. pomiędzy:

Gminą Pabianice z siedzibą Pabianice ul. Torowa 21 , NIP 731-191-39-30 reprezentowaną przez: Henryka Gajdę – Wójta Gminy Pabianice, zwaną dalej  „Zamawiającym”,

## a……………………………………………………………………………………………..,

## zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”.

# § 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

Budowie drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice.

zwanych dalej „Robotami”, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- wypełniony załącznik nr 1 do umowy: zakres rzeczowo – finansowy umowy;

- oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami;

- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego;

- SIWZ wraz z  wzorem Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Zamawiający oświadcza, że posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę w zakresie objętym  umową.

§ 2

ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

- Roboty będą wykonane z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę, które będą odpowiadały normom (wymagań wyrobów dopuszczonych do obrotu) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. pozwalającym na ich stosowanie w budownictwie, określonym w prawie budowlanym. Wykonawca przed zastosowaniem materiałów zakupionych na potrzeby robót przedstawi Inspektorowi dokumenty przesądzające o ich zgodności z normami i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”. (np.: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę techniczną).

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, przedmiarami Robót i dokonał oględzin miejsca, w którym będą wykonywane Roboty i stwierdza, że ich położenie i panujące na nich warunki, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w §3 ust.1 i w ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 niniejszej umowy.

- Strony umowy ustalają, że Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście.

§ 3

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji Robót:

- termin przekazania placu budowy, pozwolenia na budowę, dziennika budowy i kompletnej dokumentacji projektowej – na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót,

- termin rozpoczęcia robót 	- ..............................

- termin zakończenia robót  	- 15 maja 2016 r.

2..  Za  termin zakończenia, o którym mowa w pkt.3 uważa się dzień zakończenia Robót i przekazania

Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót, co potwierdzone zostanie stosownym protokołem.

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z Dziennikiem Budowy najpóźniej w terminie rozpoczęcia Robót określonym w §3 ust.1, po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o objęciu obowiązków;

- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego;

- odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6;

- terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 6 niniejszej umowy.

§ 5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie, należą w szczególności:

- realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z SIWZ;

- prowadzenie Robót przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami;

- zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie Robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. ;

- ustanowienie kierownika budowy;

- zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy;

- wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy;

- zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem;

- dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

- zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem niniejszej umowy;

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą;

- usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z zapisami §6 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

- po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych przez Wykonawcę ( pas drogowy);

- kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów i dokumentów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie a w szczególności koszty opracowania projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego.

- Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili protokolarnego odbioru Robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu powykonawczego, uwzględniającego wszystkie wykonane roboty, nawet jeżeli nie były ujęte w przedmiarze robót a okazały się niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym dokumentacją projektową. Kosztorys powykonawczy nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia.

§ 6

ODBIORY ROBÓT

  - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów Robót:

1) odbiór końcowy

2) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji.

- Odbiór, o których mowa w ust.1, dokonany będą w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbioru sporządzany będą protokół, które stanowić będą załączniki do faktury.

- Odbiory robót zanikających będą dokonywane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej branży w oparciu o wpisy do dziennika budowy o gotowości do odbioru i potwierdzane każdorazowo wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego i ostatecznego na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru końcowego robót, w terminach określonych w ust.2, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w przeprowadzeniu czynności odbioru.

- O dokonaniu jednostronnego odbioru, o którym mowa w ust. 7  Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego i dostarczy mu protokół, nie później jednak niż w dniu następnym po dokonaniu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że  przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu zamówienia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia (wady trwałe), to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem   Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi;

- jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

10.  Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego.

11.  Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 10, wykonana będzie na dwóch egzemplarzach dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, poprzez naniesienie wszystkich zmian.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 7 ust.1 w kwocie…………..zł, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w formie ……………………………………

- Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej w ust.1 zostanie zwolniona 30 dni po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze, pozostałe 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# § 8

# WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie robót Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości  …..zł zł brutto (słownie: ……………..zł)

- Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy z zastrzeżeniem zapisów ust.3.

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia w budżecie Gminy Pabianic na rok 2016

- Strony umowy określają  sposób rozliczania robót na podstawie faktury końcowej

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej na Gminę  Pabianice, 95-200 Pabianice ul. Torowa 21, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia nieterminowych płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości połowy odsetek ustawowych liczonych za każdy dzień zwłoki od wartości wystawionej faktury.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Pana………………, nr uprawnień budowlanych:………….. Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikają wprost z przepisów Prawa Budowlanego i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Zamawiającego.

- Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy Pana…………….., nr uprawnień budowlanych…………………. Obowiązki kierownika budowy, wynikają wprost z przepisów Prawa Budowlanego i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik budowy reprezentuje przy w wykonywaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy.

- Jako koordynatora realizacji umowy ze strony Gminy Pabianice ustala się Zastępcę Wójta Gminy Pabianice- Romana Figla.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE  WYKONANIE UMOWY

1.	Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne w wysokościach określonych w niniejszej umowie.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za zwłokę w przekazaniu placu budowy, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki.

3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,

- za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od umownego terminu zakończenia robót.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w zakresie uniemożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w wysokości: 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad  stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

4.	Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłączeniem odstąpienia z przyczyn, o których mowa w § 11 ust.1 umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

5.	Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

6.  Zamawiający może potrącić z faktury końcowej ewentualne należności z tytułu kar umownych.

§ 11

ZMIANY W UMOWIE

- Zakazuje sie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

- Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- w następstwie, wykraczających poza terminy określone w KPA, procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia;

- działania siły wyższej;

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi;

- ujawnienia w trakcie Robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia lub dokumentacji projektowej;

- wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych;

- wstrzymania Robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- nieprzekazania w  terminie placu budowy.

- Niedopuszczalne są zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której, dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie  można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół Konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

- Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je na dłużej jak 14 dni  i nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;

- wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru Robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

§ 13

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych Robót. Okres gwarancji ustala się na okres ………………… licząc od dnia końcowego odbioru Robót. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- Niezależnie od przeglądu o którym mowa w ust. 1 strony ustalają, ze będą dokonywać w okresie gwarancji rocznych przeglądów oświetlenia będącego przedmiotem umowy.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż okres rękojmi za wady robót równy jest okresowi gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji – w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji, co nie zwalnia wykonawcy od obowiązku zapłacenia kary umownej, zgodnie z §9 ust. 3 pkt.4

- Wszelkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzone pisemnie, najpóźniej jednak do dnia upływu okresu gwarancji.

- Strony zgodnie ustalają, ze w ramach gwarancji Wykonawca, wykonywać będzie demontaż i montaż lamp podlegających naprawie bądź wymianie na wolne od wad.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zawiadomienia dla drugiej Strony umowy, w wykonaniu jej postanowień, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym na adres Zamawiającego lub Wykonawcy do korespondencji określony w umowie. Brak pisemnego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie	adresu, w razie zwrotu korespondencji bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod ostatnio podany adres do korespondencji w dacie zwrotu korespondencji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

- Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 731-191-39-30.

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP…………………..

§ 15

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień  Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

- Wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne, po wyczerpaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

................................................... 				...................................................

Zamawiający:				                          Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy

Zakres rzeczowo-finansowy umowy

„Budowa  oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko

(ul. Cynkowa, Tytanowa, Spiżowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa) gm. Pabianice“.

| Zakres rzeczowy | Kwota netto | Kwota brutto |
| --- | --- | --- |
| Montaż słupów oświetleniowych |  |  |
| Montaż kabla zasilającego |  |  |
| Montaż elementów oświetlenia fotowoltaicznego na słupie (2 panele, akumulator w skrzynce, inwerter, automat zmierzchowy, oprawa Led, wysięgniki /paneli i oprawy/, oprzewodowanie słupa i tabliczki bezpiecznikowe) |  |  |
| Pomiary i badania |  |  |

DPP.271.8.2015

Załącznik nr 8

# ......................................................

# pieczątka nagłówkowa Wykonawcy

....................................       miejscowość i data

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę drogowego oświetlenia hybrydowego na osiedlu w Piątkowisku Gmina Pabianice

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*

lub

należy do grupy kapitałowej*

* niewłaściwe skreślić

.................................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić.

Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

| L.p. | Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |

.................................................................................................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

niepotrzebne skreślić